Отчет по устранению предписаний.

Предписание государственного инспектора  Новобурасского района по пожарному надзору Малюкова О.Г. №57/1/22 от 28. 11.2014  года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выполнено частично, а именно:

- В инструкцию по пожарной безопасности внесено изменение: максимальное количество детей в учреждении.

- Подана заявка в управление образования на выделение финансирования  для обеспечения  подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Руководитель  МОУ "Средняя общеобразовательная школа  с. Кутьино  Новобурасского района Саратовской области"                    Т. А. Бекетова