| ОПИСЬ ОБОРУДОВАНИЯ медицинского кабинета МОУ «СОШ с.Кутьино Новобурасского района Саратовской области» |
| --- |
|  | Наименование товара | Количество шт |
|  | 2 | 3 |
| 1 | Динамометр кистевой | 1 |
| 2 | Весы электронные медицинские | 1 |
| 3 | Жгут резиновый | 6 |
| 4 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-3 | 2 |
| 5 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-9 | 2 |
| 6 | Лоток почкообразный 250 мм | 5 |
| 7 | Настольная лампа в металлическом корпусе для офтальмологического , оториноларингологического обследования | 1 |
| 8 | Аппарат Ротта с таблицей для определения остроты зрения | 1 |
| 9 | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый с реле времени ОУФК-01 в комплекте с тубусами в 5 и 15 мм | 1 |
| 10 | Прибор для определения плоскостопия | 1 |
| 11 | Набор шин для конечностей | 1 |
| 12 | Укладка для средств оказания неотложной помощи | 1 |
| 13 | Ростомеры | 1 |
| 14 | Тонометры | 1 |
| 15 | Однокамерная холодильная витрина | 1 |
| 16 | Коврик полипропиленовый 2-х слойный | 1 |
| 17 | Термометры медицинские | 25 |
| 18 | Очки коррегирующие+1,0 | 1 |
| 19 | Ножницы тупоконечные прямые | 2 |
| 20 | Пакет гелевый охлаждающе- согревающий | 2 |
| 21 | Пакет гелевый охлаждающе- согревающий 0,2 | 2 |
| 22 | Пинцет | 2 |
| 23 | Ширма | 1 |
| 24 | Кушетка | 1 |
| 25 | Столик на металлическом каркасе с двумя стеклянными полками | 1 |
| 26 | Емкость для дезинфекции и предстерилизационной обработки 1 л | 1 |
| 27 | Емкость для дезинфекации и предстерилизационной обработки 3 л | 1 |
| 28 | Емкость для дезинфекации и предстерилизационной обработки 5 л | 4 |
| 29 | Пинцет | 1 |
| 30 | Языкодержатель | 1 |
| 31 | Корнцанг прямой | 1 |
| 32 | Лоток прямоугольный | 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 33 | Емкость с крышкой для ваты | 1 |
| 34 | Емкость для пинцетов | 1 |
| 35 | Спирометры | 1 |
| 36 | Шпатели | 40 |
| 37 | Носилки мягкие | 1 |
| 38 | Таблица д-исследования цветоощущения по Рабкину | 1 |
| 39 | Фонендоскоп | 1 |
| 40 | Шкаф аптечный | 1 |